**5) *ВРСТА ДОБРА, КОЛИЧИНА И СТРУКТУРА ЦЕНЕ***

ЛАБОРАТОРИЈСКИ НАМЕШТАЈ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Р.бр.** | **Опис добара** | **Ј. мере** | **Кол.** | **Произвођач** | **Ј. цена без ПДВ** | **Ј. цена са ПДВ** | **Укупно без ПДВ**  **(4\*6)** | **Укупно са ПДВ**  **(4\*7)** | **Увозне царине и дажбине** | **Гарантни рок**  **(у месецима)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| 1 | Лабораторијски сто:   * Радна плоча од киселоотпорних керамичких плочица; * Метална подконструкција; * Без подпултних ормара; * Димензије: дужина 360cm, ширина 90cm, висина 90cm; * На средини стола киселоотпорна судопера (кадица), димензије: дужина 30cm, ширина 30cm, дубина 30cm, са инсталацијама за воду, гас и канализацију и лабораторијском киселоотпорном славином за хладну воду и гас са наставком за монтажу црева; | Ком. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Демонстрациони сто:   * Радна плоча од киселоотпорних керамичких плочица; * Инсталација за електричну енергију; * Са подпултним ормаром са леве стране и затвореним задњим делом стола; * Димензије: дужина 150cm, ширина 60cm, висина 90cm; * Димензије ормара: дужина 60cm, ширина 60cm, висина 90cm; | Ком. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Елемент са судопером (кадицом):   * Радна плоча од киселоотпорних керамичких плочица; * Димензије елемента (ормара): дужина 90cm, ширина (дубина) 60cm, висина 90cm; * Киселоотпорна судопера (кадица), димензије: дужина 50 до 60 cm, ширина 30 до 40 cm, дубина 30cm, са инсталацијом за воду и канализацију и славином за хладну воду од inox-a са наставком за монтажу црева; | Ком. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Елемент са судопером (кадицом):   * Радна плоча од киселоотпорних керамичких плочица; * Димензије елемента (ормара): дужина 60, ширина (дубина) 60cm, висина 90cm; * Киселоотпорна судопера (кадица), димензије: дужина 40 до 50 cm, ширина 40 до 50 cm, дубина 30cm, са инсталацијом за воду и канализацију и славином за хладну воду од inox-a са наставком за монтажу црева; | Ком. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |

Страна: 20 од 75

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Р.бр.** | **Опис добара** | **Ј. мере** | **Кол.** | **Произвођач** | **Ј. цена без ПДВ** | **Ј. цена са ПДВ** | **Укупно без ПДВ**  **(4\*6)** | **Укупно са ПДВ**  **(4\*7)** | **Увозне царине и дажбине** | **Гарантни рок**  **(у месецима)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| 5 | Ормар за лабораторијско посуђе:   * Од универа; * Са унутрашњим полицама и бравицом за закључавање; * Димензије: дужина 80 cm, ширина (дубина) 40 cm, висина 190 cm; | Ком. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Полице (табла) за сушење посуђа:   * Од чвршћег материјала отпорног на воду; * Димензије: дужина 100 до 150 cm, ширина 100 до 150 cm; | Ком. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Лабораторијске столице:   * Од полиуретана, са наслоном; * Подешавање висине и наслона; | Ком. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО : | | | | | | |  |  |  |  |

Цена је исказана у динарима и обухвата све трошкове које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке. Уколико понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део посебно искаже у обрасцу понуде, у динарима. Понуђач је у обавези да у колони 5 наведе назив произвођача понуђеног добра. Понуђач је у обавези да у колони 11 упише трајање гарантног рока за понуђена добра.

Рок важења понуде: \_\_\_\_\_\_\_\_ дана од дана отварања понуда. \*(не може бити краћи од 30 (тридесет) дана од дана отварања понуда)

Рок испоруке добара: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ дана од дана пријема писаног захтева за испоруку. \*(не може бити дужи од 10 дана од дана пријема писаног захтева за испоруку)

Место испоруке: Гимназија „Бора Станковић“ Ниш, Вожда Карађорђа бр. 27, Ниш

Начин, рок и услови плаћања*:* Плаћање ће се вршити уплатом на текући рачун понуђача – Добављача, у року од 45 дана од дана пријема исправне фактуре, у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС" број 119/2012, 68/2015 и 113/2017) и Правилником о начину и поступку регистровања фактура, односно других захтева за исплату, као и начину вођења и садржају Централног регистра фактура“ („Сл. гласник РС“ број 7/2018, 59/2018 и 8/2019). Фактура се испоставља наручиоцу по извршеном квалитативном и квантитавном пријему добара а сачињава на основу обострано оверене отпремнице, записника о примопредаји предметних добара и јединичних цена из Понуде и јединичних цена из овереног извода из важећег ценовника за тражена добра која нису специфицирана у обрасцу понуде.

Место и датум Понуђач

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***Напомене:***

*Образац понуде понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити и потписати образац понуде.*

Страна: 21 од 75

**5) *ВРСТА ДОБРА, КОЛИЧИНА И СТРУКТУРА ЦЕНЕ***

ОПРЕМА ЗА ШКОЛСКУ ЛАБОРАТОРИЈУ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Р.бр.** | **Опис добара** | **Ј. мере** | **Кол.** | **Произвођач** | **Ј. цена без ПДВ** | **Ј. цена са ПДВ** | **Укупно без ПДВ**  **(4\*6)** | **Укупно са ПДВ**  **(4\*7)** | **Увозне царине и дажбине** | **Гарантни рок**  **(у месецима)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| 1 | Техничка вага - BTA/2100 или „одговарајућe“ | Ком. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Аналитичка вага - ALN 220g или „одговарајућe“ | Ком. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Дигестор:   * Димензије: 180х90х250 cm; * Радна плоча од киселоотпорних керамичких плочица; * Унутрашње странице од водоотпорног материјала (Compact плоча); * Са киселоотпорним вентилатором; * Са 3 монофазне и једном трофазном утичницом за електричну енергију; * Киселоотпорна керамичка кадица димензија 30х15, са инсталацијама за воду и гас и лабораторијском киселоотпорном славином за хладну воду и гас са наставком за монтажу црева;   -Са подпултним ормаром од универа, са једно полицом од киселоотпорног материјала, повезан за вентилацију дигестора.; | Ком. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | pHметар - PHM-230S1 или „одговарајуће“ | Ком. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Дестилатор - ID-8 или „одговарајући“ | Ком. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Када са поклопцем - Дужина 20x20 ширина | Ком. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Колоне за хроматографију са ојачаном ивицом - Пречник 30mm, дужина, 300mm | Ком. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Грејна облога - За балон од 500ml, BIOBASE HME-I500 или „одговарајуће“ | Ком. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Апаратура за дестилацију - Са шлифованим наставцима и балоном од 500ml и термометром | Ком. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |

Страна 38 од 75

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Р.бр.** | **Опис добара** | **Ј. мере** | **Кол.** | **Произвођач** | **Ј. цена без ПДВ** | **Ј. цена са ПДВ** | **Укупно без ПДВ**  **(4\*6)** | **Укупно са ПДВ**  **(4\*7)** | **Увозне царине и дажбине** | **Гарантни рок**  **(у месецима)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| 10 | Апарат за електролизу - Hofmanov aparat | Ком. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Сушница - 136 litara BIOBASE BOV-V136F или “одговарајућe” | Ком. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Центрифуга - Са Mikrocentrifuga DLAB Palm D1008, 7000 RPM, или “одговарајућe” | Ком. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Магнетна мешалица - 3 l Speed range 100 to 1500 rpm или “одговарајућe” | Ком. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Вакум ексикатор - FI150mm са улошком или “одговарајућe” | Ком. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Лабораторијски термометар -30+200C | Ком. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Решо електрични - Trisstar КР-6245 или “одговарајућe” | Ком. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО : | | | | | | |  |  |  |  |

Цена је исказана у динарима и обухвата све трошкове које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке. Уколико понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део посебно искаже у обрасцу понуде, у динарима. Понуђач је у обавези да у колони 5 наведе назив произвођача понуђеног добра. Понуђач је у обавези да у колони 11 упише трајање гарантног рока за понуђена добра.

Рок важења понуде: \_\_\_\_\_\_\_\_ дана од дана отварања понуда. \*(не може бити краћи од 30 (тридесет) дана од дана отварања понуда)

Рок испоруке добара: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ дана од дана пријема писаног захтева за испоруку. \*(не може бити дужи од 10 дана од дана пријема писаног захтева за испоруку)

Место испоруке: Гимназија „Бора Станковић“ Ниш, Вожда Карађорђа бр. 27, Ниш

Страна: 39 од 75

Начин, рок и услови плаћања*:* Плаћање ће се вршити уплатом на текући рачун понуђача – Добављача, у року од 45 дана од дана пријема исправне фактуре, у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС" број 119/2012, 68/2015 и 113/2017) и Правилником о начину и поступку регистровања фактура, односно других захтева за исплату, као и начину вођења и садржају Централног регистра фактура“ („Сл. гласник РС“ број 7/2018, 59/2018 и 8/2019). Фактура се испоставља наручиоцу по извршеном квалитативном и

Место и датум Понуђач

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***Напомене:***

*Образац понуде понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити и потписати образац понуде.*

Страна: 40 од 75